ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения ОБЯЗАН:

* немедленно сообщить по телефону в пожарную часть (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию);

* принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей;

* принять меры по тушению пожара.

До прибытия пожарного подразделения руководитель организации ОБЯЗАН:

*  продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного по объекту;

*  в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя все средства;

*  проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты;

* при необходимости отключить электроэнергию или выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара;

* прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

* удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

*  осуществить общее руководство по тушению пожара;

* обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

* организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

* организовать встречу подразделения пожарной охраны;

* организовать оказание первой медицинской  помощи.

При прибытии пожарного подразделения руководитель организации ОБЯЗАН:

*  проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностей объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

* организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных  с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.